深圳博物馆采购科普天文望远镜GKZB2021080001

深圳博物馆

招标文件

项目名称：深圳博物馆采购科普天文望远镜

深 圳 博 物 馆

二〇二一年八月

目  录

第一章： 投标邀请  --------------------------------------------------------------3

第二章： 投标资质要求 ----------------------------------------------------------3

第三章： 项目内容及要求 ----------------------------------------------------4-5

第四章： 发、开标时间安排 ------------------------------------------------6-8

附件1：评分细则 --------------------------------------------------------------9-10

附件2：投标报价一览表 --------------------------------------------------------11

附件3：技术规格偏离表 ---------------------------------------------------12-13

第一章  投标邀请

一、招标项目的名称、简要要求

1、项目名称：深圳博物馆采购科普天文望远镜

2、情况介绍：我馆天文展览“眼界——人类观天手段之沿革”讲述了望远镜的发展史，我馆计划开展配合展览的科普观星活动，欲购买四架不同类型的望远镜。这些望远镜也可丰富我馆现有的教育项目资源，购买后可每年进行常规科普观测活动。

3、本项目采取公开招标，限价21万元人民币（含税）。

4、采取综合评分法确定中标单位。

第二章  投标资质要求

1、必须是在中华人民共和国工商注册具有独立法人资格的企业。

第三章  项目内容及要求

- 服务需求

1.夜天光折射望远镜及配件

★光学口径：120mm以上

★焦距：950mm-1000mm

★焦比：f/7.8

★光学类型：ED，APO

目镜：2英寸介质膜高反天顶镜1个，16mm 82度超广角系列目镜1对共2只，天文双目观测头1个

赤道仪：电脑化GOTO式赤道仪，配备汽车电源适配器和户外移动电源，配备多种万用插头，数据库4万以上目标及100个以上用户自定义目标，导星速度为四速以上可调，配备电脑化手控器

适配巴德膜镜盖

手机支架

相机转接口

远程控制天像记录系统，CMOS芯片，像素数大于1920*1200

2.夜天光折反射式望远镜及配件

★光学类型：消球差施密特式望远镜

★光学口径：230mm以上

★焦距2300mm以上

★焦比：f/10

配备电脑化手控器

数据库：4万以上目标，100个以上用户自定义目标，200个以上目标增强信息GPS

配备2寸赫歇尔太阳天顶镜

目镜：

1.25寸复消色差3X增倍镜*1

52°4.5mm 1.25″ *1

82°11mm 1.25″ *1

68°16mm 1.25″*1

52°25mm 1.25″*1

配备户外移动电源 带多种万用插头

适配巴德膜镜盖

手机支架

相机转接口

3.日珥太阳望远镜及配件

★光学类型：H-alpha望远镜

★光学口径：70mm及以上

★焦距：400mm及以上

★焦比：f/6.6

半波宽：小于0.7埃

手机支架

相机转接口

GOTO式赤道仪内置电子极轴镜与GPS

配备户外移动电源及多种万用插头

4. 道布森GOTO式反射式天文望远镜

★光学类型：反射式GOTO式

★光学口径：400mm以上

★焦距：1800mm以上

★焦比：f/4.5或f/5

光学质量：衍射限+ +（Strehl 0.95 +主镜，1 / 10λ或更好的PV的次镜）

调焦器：2“双速调焦

镜面涂层/过涂层：主镜和副镜的96%以上增强涂层

户外移动电源及多种万用插头

- 交货要求

- 交货期的要求：签订合同后  90 天（日历日）内。

- 投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

- 售后服务的要求

- 货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知5日内赶到现场进行修理或更换。

- 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

- 关于验收

- 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

- 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

d、供应商承诺所有配置必须是整机出厂，保证完整包装，所有出厂配置和服务在生产厂商官网上和400/800售后电话可根据机器编码查询，竞价供应商不得私自改装配件交货，否则不予验收。

- 付款方式

签订合同后10日内支付50%，验收合格后10日内支付余款。

第四章  发、开标时间的安排

一、报名及获取标书方法：

1、报名及获取招标文件时间：2021年9月7日～2021年9月11日，每个工作日上午10:00～11:00，15:00～6:00（北京时间）。

2、报名及获取招标文件地点：深圳博物馆历史民俗馆北区106室。

3、有投标意向的投标人必须在报名截止时间前到上述地址报名和获取招标文件。

4、报名及获取招标文件应提交的材料：（1）营业执照复印件，市场监督管理局网站上自行打印的公司经营范围，（2）法定代表人证明书原件，（3）法定代表人授权委托书原件，以上资料复印件均需加盖公章。

5、报名及获取招标文件方式：现场审核报名资料后获取招标文件。

6、如在投标报名后弃标，须于2021年9月10日17:30（北京时间）前电话告知（联系电话：88127517），否则将纳入我馆招投标诚信档案。

7、任何要求对招标文件进行澄清的，应在2021年9月10日11:30（北京时间）前以书面形式通知深圳博物馆。

二、投标资料包含

1、装订好的标书（一式两份）

2、投标一览表（附件二）

3、技术规格偏离表（附件三）

所有投标文件需加盖公章并密封，否则，造成投标人废标或取消资格，责任由投标人负责。

三、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2021年9月14日10:00（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2021年9月14日10:00（北京时间）

3、开标地点：深圳博物馆历史民俗馆北区二楼会议室。

4、开标办法：1）投标人参加开标会，2）当众拆封标书，3）综合评分法确定供应商。

联 系 人：王奕萍

通讯地址：深圳市福田区市民中心A区博物馆北区106室

邮政编码：518027

电　　话：88127517

传　　真：88125829

深圳博物馆

2021年9月7日

附件1：评标细则

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 30 |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 55 |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |  |
|  | 1 | 售后服务承诺 | 10 | 专家打分 | 1、优秀标准：售后服务及承诺（保修期内）保障服务体系合理完善，针对响应方式、响应时间、备件供应准备及质量、售后服务点设置情况等进行详细说明及具体实施方案；且保修期外能提供优秀服务的得10分； 2、良好标准：售后服务及承诺（保修期内）保障服务体系较合理完善，针对响应方式、响应时间、备件供应准备及质量、售后服务点设置情况等进行较详细说明及较具体实施方案；且保修期外能提供良好服务的得8分； 3、一般标准：售后服务及承诺（保修期内）保障服务体系一般，针对响应方式、响应时间、备件供应准备及质量、售后服务点设置情况等进行一般的说明及实施方案；且保修期外能提供基本服务的得6分； 4、较差标准：售后服务及承诺（保修期内）保障服务体系较差，针对响应方式、响应时间、备件供应准备及质量、售后服务点设置情况等没有说明及实施方案；且保修期外不能提供服务的得0分。 投标人须提供售后服务承诺函，格式自拟，未提供承诺函不得分。 |  |
|  | 2 | 技术响应情况 | 45 | 专家打分 | 1、技术参数完全符合招标文件要求，得45分； 2、标★项技术参数每有一项负偏离扣45分；其余技术参数，每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 投标人需按附件格式提供技术规格偏离表，评审员会根据投标人的响应情况进行评审。未提供技术规格偏离表的不得分。 |  |
| 3 | 综合实力部分 |  |  |  | 10 |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |  |
|  | 1 | 技术能力 | 10 | 专家打分 | 投标人为高新技术企业，具有国家高新技术等级得10分，具有省级得8分，具有市级得6分，区级得4分，无不得分。 提供以上相应的扫描证书加盖公章（原件备查）。 |  |
| 4 | 供应商社会责任 |  |  |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 |  | 评分准则 |
|  | 1 | 公益慈善 | 5 | 专家打分 |  | 提供近3年（2018年8月1日起）社会公益慈善和见义勇为情况证明材料，未提供的不得分。 |

附件2：开标一览表

开标一览表

招标项目名称：

招 标 编 号：    GKZB2021080001

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 服务期限 （日历日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标单位：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

年    月    日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写，投标报价为包干价，投标报价即为合同价。

2、“投标总价”指投标人承担本次招标全部内容所需发生的全部费用。

3、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

4、此表毋需装订于正副本内，应按“投标资料包含”要求单独密封。

附件3：

- 技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜天光折射望远镜及配件 | ★光学口径：120mm以上 ★焦距：950mm-1000mm ★焦比：f/7.8 ★光学类型：ED，APO 目镜：2英寸介质膜高反天顶镜一个，16mm 82度超广角系列目镜1对共2只，天文双目观测头一个 赤道仪：电脑化GOTO式赤道仪，配备汽车电源适配器和户外移动电源，配备多种万用插头，数据库4万以上目标及100个以上用户自定义目标，导星速度为四速以上可调，配备电脑化手控器 适配巴德膜镜盖 手机支架 相机转接口 远程控制天像记录系统，CMOS芯片，像素数大于1920*1200 |  |  |  |
| 2 | 夜天光折反射式望远镜及配件 | ★光学类型：消球差施密特式望远镜 ★光学口径：230mm以上 ★焦距2300mm以上 ★焦比：f/10 配备电脑化手控器 数据库：4万以上目标，100个以上用户自定义目标，200个以上目标增强信息GPS 配备2寸赫歇尔太阳天顶镜 目镜： 1.25寸复消色差3X增倍镜*1 52°4.5mm 1.25″ *1 82°11mm 1.25″ *1 68°16mm 1.25″*1 52°25mm 1.25″*1 配备户外移动电源 带多种万用插头 适配巴德膜镜盖 手机支架 相机转接口 |  |  |  |
| 3 | 日珥太阳望远镜及配件 | ★光学类型：H-alpha望远镜 ★光学口径：70mm及以上 ★焦距：400mm及以上 ★焦比：f/6.6 半波宽：小于0.7埃 手机支架 相机转接口 GOTO式赤道仪内置电子极轴镜与GPS 配备户外移动电源及多种万用插头 |  |  |  |
| 4 | 道布森GOTO式反射式天文望远镜 | ★光学类型：反射式GOTO式 ★光学口径：400mm以上 ★焦距：1800mm以上 ★焦比：f/4.5或f/5 光学质量：衍射限+ +（Strehl 0.95 +主镜，1 / 10λ或更好的PV的次镜） 调焦器：2“双速调焦 镜面涂层/过涂层：主镜和副镜的96%以上增强涂层 户外移动电源及多种万用插头 |  |  |  |

备注：

1、“招标技术要求”一栏为“一、服务需求”的内容；

2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标产品的技术参数应按《技术规格偏离表》中的要求提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。若《技术规格偏离表》中未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

5、证明资料（均为扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

6、如果偏离情况与投标技术响应的响应情况不一致，或技术参数中要求提供相关证明材料但投标人未提供的，均视为负偏离，在对应的评分项进行适当减分。