# 5台假负载换新项目招标文件

- 项目概述

本项目为深圳市广播电视技术中心5台假负载换新项目。

- 投标人资质要求

1.有效的企业法人营业执照；

2.有效的中华人民共和国境内注册的独立法人资格证书。

- 招标金额

财务预算限额为33万元。

- 假负载采购清单

| 序号 | 名称规格 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kW 中波发射机假负载 | 3部 | 1、工作频率：531～1602kHz； 2、电压驻波比：≤1.15； 3、额定功率：≥15kW； 4、输入阻抗：50Ω； 5、冷却方式：轴流风机强制风冷； 6、电阻单元：无感电阻； 7、电阻体形式：多电阻单元串、并联形式； 8、功率显示：高频功率指示表； 9、输入接口：1-5/8英寸直馈； 10、接地方式：引出铜皮。 |
| 2 | 50kW 中波发射机假负载 | 2部 | 1、工作频率：531～1602kHz； 2、电压驻波比：≤1.15； 3、额定功率：≥75kW； 4、输入阻抗：50Ω； 5、冷却方式：离心风机强制风冷； 6、电阻单元：无感电阻 7、电阻体形式：多电阻单元串、并联形式； 8、功率显示：高频功率指示表； 9、输入接口：4英寸直馈； 10、接地方式：引出铜皮。 |

- 交货时间及地点

1.交货时间：合同签订后90天内完成供货、安装调试等工作。

2.交货地点：采购人指定，运输由投标人全权自行负责。

- 验收要求

由中标人在工厂内加电加工率进行测试，质量合格再出厂交付使用。采购人收到货物后如有下属现象：1、包装损坏、短缺、硬件质量问题；2、上电上功率测试有故障或不合格，3、影响发射机系统设备运行。中标人负责补漏或维修退换。

- 售后服务要求

投标人应提供有效的售后服务及质量保证承诺，内容须包含但不限于以下条款：

1.质保期期限：设备投入正常使用后12个月（质保期从采购人签订验收合格报告之日开始计算）。

2.中标人能提供快捷、优良的售后服务，及时提供备用零件、易耗品的供应；提供免费电话咨询及技术服务；有应用工程师为用户提供技术支持。

3.质保期内维修人员接到维修通知后，24小时内响应，72小时内到场，并应长期跟踪服务。

4.质保期外，投标人应提供免费技术支持。

- 付款方式

合同签署生效后十个工作日内，采购人收到中标人开具等额的正式发票后，采购人支付全部费用。

- 评分办法

本招标项目采取综合评估法，由招标人依法组建的评标委员会对响应的投标文件进行综合评分。评审小组按照“综合实力最强、能够最大限度满足评审文件中规定的各项综合评价标准，并且报价报价合理”的原则按评分细则对各报价人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预成交供应商，得分相同的，报价较低的一方为预成交供应商。得分且报价报价相同的，技术指标较优的一方为预成交供应商。

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足需求文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，满分为30分；其它投标人的价格分统一按照下列公示计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100 。 |
| 2 | 商务评分（30分） | 质保期：质保期低于12个月不得分，12个月得5分，每超过（12个月）一个月加1分，最高得10分。 |
| 3 |  | 质保期内售后服务：维修响应时间高于24小时不得分，24小时得5分，每减少1小时加1分，最高得10分。 |
| 4 |  | 承诺提供额外备用电阻的，每个电阻得1分，最高得10分。 |
| 5 | 技术评分（40分） | 技术要求完全满足或优于文件要求的得30分，每有一项不响应或不满足的扣2分，扣完为止。 |
| 6 |  | 根据投标文件的施工组织计划方案的合理性，完整性和可操作性进行评分： 方案完整合理，可操作性强，风险控制方案完善，得10分； 方案基本合理，有一定可操作性，考虑到风险控制，得5分； 方案差，得0分。 |