# 深圳市广播电视技术中心国标地面数字电视单频网机房管理项目招标文件

- 项目概况

地面数字电视广播作为最普及的电视广播方式，是国家广播电视技术体系的重要组成部分。2006年8月18日，国家标准化委员会正式颁布了自主知识产权的中国数字电视地面广播传输系统标准《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》GB20600-2006，并于2007年8月起正式强制性实施。国标支持高清晰度电视、标准清晰度电视和多媒体数据广播等多种业务，可以实现固定、移动或便携等各种接收模式，满足大范围固定覆盖和移动接收需要，该标准实现了关键技术创新，形成了多项有自主知识产权的专利技术，突破性的取得了单频、多频载波调制技术的融合，是我国自主创新的一项新的重要成果。

深圳是我国最早开展地面和有线数字电视广播实验的城市之一，也是国家确定的三个地面数字电视试点城市之一，为了积极响应国家推进自主知识产权国家地面数字电视标准，推动数字电视产业发展，国家发改委和深圳市发改委通过了深圳市国标地面数字电视单频网项目的立项（深发改【2008】2139号）, 建设目标是在深圳市建立一个国家标准的地面数字电视单频网，播出高清和标清数字电视节目。

我中心承担了深圳市地面数字电视单频网建设任务，分别在大南山、坪山石场、桐基山、莲花山共四个基站安装了地面数字电视单频网发射设备、微波传输设备、天馈线、供配电及配套的其他基础设施，作为国标数字地面电视单频网发射基站，以确保深圳广播电视覆盖无死角。现需有资质的公司为上述各基站提供机房使用及管理服务。

- 项目预算

本项目最高限价为人民币80.1万元，投标人所报总价不能高于最高限价，若高于最高限价将导致投标无效。

- 投标人资质要求

- 根据《政府采购法》及采购人工作需求，投标人应该满足以下要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设施和管理能力；

- 有依法缴纳税收良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 投标人无严重失信或经营异常等不良记录（以招标公告有效期内“信用中国”查询记录为准）；

- 符合以上要求的投标人须提供以下资料：

营业执照副本（复印件加盖公章）、纳税证明（复印件加盖公章）、“信用中国”信息报告。

- 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包、转包。

- 服务清单

1.中标人需向招标人提供大南山、坪山石场、桐基山、莲花山共四个无线基站的机房及相关配套设施作为国标数字地面电视单频网发射基站；

2.中标人需做好机房的日常管理工作, 负责机房、供电设施、室外设备和天馈线的安全保卫措施，严防不法人员进入机房破坏招标人机房中的设备。若招标人设备遭破坏或有不法人员试图进行破坏，中标人应及时阻止并电话通知招标人；

3.中标人负责机房的消防安全，机房内必须配备的消防器材，一旦机房设备发生起火，立即采用设备专用的气体灭火消防器材进行灭火，保证招标人的设备和机房的消防安全（但若因招标人未向中标人提供机房钥匙导致基站值守人员无法进入室内进行灭火时，责任不在中标人，但中标人有责任立即电话通知招标人）；

4.中标人向招标人提供24小时全天候的供电服务，单频网设备所产生的电费由中标人负责。如市电停电或因特殊情况造成停电时，中标人应以最快速度启动后备电源为招标人机房设备供电，并及时通知招标人；

5.中标人有向招标人提供维护管理方便的责任，并协助招标人进出大南山、坪山石场、桐基山及莲花山各基站。

- 商务要求

- 服务期限：2014年1月1日至2014年12月31日。

- 付款方式：签一年合同，合同金额共分两次付款， 3月份及8月份各支付一次，中标人需开具等额的正式发票。

- 其他要求：双方因特殊原因和不可抗因素需要撤离和转移基站时，应提前30天以书面形式通知对方；在撤离和转移过程中，双方应互相配合解决好撤转过程中的事宜。

- 评标方法

本招标项目采取综合评估法，由招标人依法组建的评标委员会对

响应的投标文件进行综合评分。评审小组按照“综合实力最强、能够最大限度满足评审文件中规定的各项综合评价标准，并且报价合理”的原则按评分细则对各报价人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预成交供应商，得分相同的，报价较低的一方为预成交供应商。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为预成交供应商。

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 （30分） | 投标报价得分=(最低价／投标报价)×30。 |  |
| 2 | 商务评分（20分） | 过往无线基站机房管理业绩 （7）分 | 管理省内、市内三个（含三个）以上机房、两个、一个机房，依次分数为7分、3、1分，没有业绩不得分。 |
| 3 |  | 服务质量 (7分) | 响应速度、处置时限和达到的效果，最多7分。 |
| 4 |  | 主观评分 （6）分 | 考量供应商综合素质、认可度等主观评分。 |
| 5 | 机房管理方案指标 （50分） | 满足我方基本要求得40分； 全部响应项目需求书。 |  |
| 6 |  | 维保方案指标要求被评委认同正偏离加1分最多加10分； 满足需求书要求，有亮点或者某些指标优异可加分。 |  |
| 7 |  | 维保方案指标要求被评委会认可的负偏离减1分，最多减10分； 满足基本要求，但是某些指标不理想则减分。 |  |

- 投标文件要求

- 投标文件须一式五份（一正四副）密封后在封口处加盖公章并在封面上写清投标项目及投标人；

- 投标文件须在首页注明投标项目、投标人、联系人、联系电话、投标日期等相关信息；

- 投标文件须按照资质响应、报价、工程清单响应、技术响应、商务响应、评分响应的顺序排列投标资料并制作目录。如因投标文件不符合本条规定而影响评审的，后果由投标人自行承担。